Приморский край

Находкинская городская Дума

# РЕШЕНИЕ

24.06.2005																																																				№ 404

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ

И УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Находкинская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Находкинского городского округа (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации города Находки при формировании проекта бюджета Находкинского городского округа на очередной финансовый год, предусмотреть средства на реализацию настоящего решения.

3. Направить настоящее решение главе города Находки для подписания и официального опубликования.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2006 года, за исключением части 2 настоящего решения.

5. Часть 2 настоящего решения вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы																																								М.М. Пилипенко.

- Приложение

- к решению Находкинской городской Думы

- от 24.06.2005 г.  № 404

- ПОЛОЖЕНИЕ

- об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов

- на территории Находкинского городского округа

- Настоящее Положение разработано в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

- Статья 1. Основные свето- и электротехнические показатели

- наружных осветительных установок

- 1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей Находкинского городского округа  принимается  в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

- 2. Схемой развития и реконструкции городских электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

- 3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

- 4. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, следует стремиться к применению на одной улице, дороге или на одном проезде однотипных светильников, опор и кронштейнов.

5. Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

6. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

- 7. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах на наружных стенах трансформаторной подстанции. Шкафы пунктов питания при установке на стенах крепят на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

8. Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

9. Приборы учета расхода электроэнергии должны иметь обогрев в зимний период.

- 10. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

- 11. Устройство телемеханического управления сети наружного освещения работает на постоянном токе и состоит из пульта управления и исполнительных пунктов. Пульт управления соединяется с каждым исполнительным пунктом двухпроводной радиальной линией связи.

- 12. Управление уличным освещением в Находкинском городском округе предусматривается централизованным телемеханическим способом из диспетчерского пункта соответствующего предприятия, а также с помощью фотовыключателей.

- Статья 2. Порядок определения расходов электроэнергии

- 1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

- 2. Администрацией Находкинского городского округа ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения Находкинского городского округа, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

- 3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет администрация Находкинского городского округа.

- 4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного администрацией Находкинского городского округа перечня сетей уличного освещения Находкинского городского округа, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

- 5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

- Статья 3. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

- 1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

- 2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

- Статья 4. Организация уличного освещения,

- финансовое обеспечение и контроль

- 1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает администрация Находкинского городского округа.

- 2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в администрацию Находкинского городского округа план по объему и финансированию работ.

- 3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории Находкинского городского округа проводит администрация Находкинского городского округа, при содействии организации обслуживающей сети уличного освещения.

- 4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

- 5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет администрация Находкинского городского округа.

- Статья 5. Порядок установки указателей улиц

- и номерных знаков

- 1. Указатели улиц на территории Находкинского городского округа устанавливаются на центральных улицах города, по которым осуществляется движение общественного транспорта.

- 2. Указатель улиц следует размещать с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

- 3. Указатели улиц со световозвращающейся поверхностью следует применять на участках дорог, не имеющих стационарного освещения, указатели улиц с внутренним или внешним освещением – на участках дорог, оборудованных осветительными установками.

- 4. Разработка проекта указателей, их изготовление, установка, ремонт и содержание производится за счет средств местного бюджета, а также иных источников финансирования.

- 5. Вид указателя, места их установки согласовываются с администрацией Находкинского городского округа и органами Государственной автомобильной инспекции Находкинского городского округа.

- 6. Указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых домов, зданий в соответствии со следующими требованиями:

- 1) аншлаги (указатели) полного наименования улицы, переулка, площади устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания (квартала);

- 2) размер номерного знака 40х40 см (черный цвет на белом поле), указателя наименования улицы, переулка,  площади 70х20 см;

- 3) номерные знаки располагают на левой или правой стороне объектов адресации по ходу движения от начала улицы, переулка, проезда;

- 4) при большей протяженности здания через каждые 75-90 метров устанавливаются дополнительные номерные знаки;

- 5) указатели, фонари и номерные знаки следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания;

- 6) номерные знаки и указатели улиц с наступлением сумерек должны быть освещены.

- 7. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка номерных знаков осуществляется:

- 1) на объектах муниципального жилого фонда – за счёт средств местного бюджета предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;

- 2) на объектах муниципального нежилого фонда – за счёт средств балансодержателя или арендатора по договору;

- 3) на объектах иных форм собственности – за счёт средств собственников объектов недвижимости.

- 8. Таблички с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и освещены с наступлением сумерек.

- 9. Таблички с номерами квартир устанавливаются на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

- 10. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, а также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

- Глава города Находки																																								О.Г. Колядин.